FICHA DE MATERIAIS – INFRAESTRUTURA DE CAPTAÇÃO PISF

PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO – REGULARIZAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL DE PEQUENOS USUÁRIOS

1. IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA DO PONTO:

- USUÁRIO/PROPRIETÁRIO: {{ PROPRIETARIO }}

- CONTRATO DE GESTÃO (APAC): {{ CONTRATO }}

- MUNICÍPIO: {{ MUNICIPIO }}

- LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA: {{ EIXO }} - Estaca {{ ESTACA }}  — Lado: {{ LADO }}

- COORDENADAS (UTM): ZONA 24L N: {{ LAT }} / E: {{ LONG }}

- FINALIDADE DO USO: {{ USO_DA_AGUA }} | SISTEMA: {{ SISTEMA }}

- ESTRUTURA INSTALADA (WBS): {{ ESTRUTURA_WBS }}.

2. DO OBJETO E CONDIÇÕES PARA A INSTALAÇÃO

Para a implantação do projeto de captação padronizada nas estruturas do PISF, voltada à utilização por pequenos usuários, a listagem de material padrão apresentada a seguir deverá ser adquirida pelo próprio usuário. Quanto à mão de obra para instalação da estrutura de captação, esta será fornecida pelo Operador Federal do PISF.

3. LISTA DE MATERIAS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO PADRONIZADA

| ITEM | MATERIAL | QUANT. | UNID | OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TUBO PVC SOLD Ø 40MM | 12 | M |  |
| 2 | TE PVC Ø40MM | 1 | UNID |  |
| 3 | REGISTRO ESFERA - PVC SOLD 40MM | 3 | UNID |  |
| 4 | JOELHO PVC SOLD Ø40MM x 90° | 1 | UNID |  |
| 5 | HIDRÔMETRO MEDIDOR 40MM 1.1/4’’ | 1 | UNID |  |
| 6 | MANGUEIRA MANGOTE Ø 40MM - ESTIMADO |  | M |  |
| 7 | JOELHO PVC SOLD Ø40MM x 45° | 1 | UNID |  |
| 8 | ABRAÇADEIRA DE ROSCA SEM FIM (32 - 44MM) | 6 | UNID |  |
| 9 | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO U - 40 MM | 8 | UNID |  |
| 10 | LUVA LR (SOLDÁVEL P/ ROSCA) 40MM X 1.1/4 | 5 | UNID |  |
| 11 | UNIÃO SOLDÁVEL Ø40MM | 3 | UNID |  |
| 12 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 40MM X 1.1/2" | 1 | UNID |  |
| 13 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO - 40MM | 1 | UNID |  |
| 14 | CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 | 1 | M |  |
| 15 | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 50X80X35CM | 1 | UNID |  |
| 16 | BUCHA COM ABA ANEL - S8 | 8 | UNID |  |
| 17 | PARAFUSO 5X40 | 8 | UNID |  |
| 18 | ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS DE PVC | 1 | UNID |  |
| 19 | FITA VEDA ROSCA | 1 | UNID |  |
| 20 | TELA NYLON PARA VÁLVULA DE PÉ C/ CRIVO | 1 | M |  |
| 21 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 25X300MM | 2 | UNID |  |
| 22 | CORDA TRAÇADA 6MM | 2 | M |  |
| 23 | ADAPTADOR 40MM SOLD SAÍDA DENTADA 1.1/4 P/ MANGUEIRA | 3 | UNID |  |

O material solicitado refere-se apenas a seção que compreende o sistema adutor do PISF, sendo o restante (após os limites do PISF) a ser instalado a critério do proprietário.

Após o envio desta solicitação, o proprietário terá 30 dias corridos para fazer aquisição dos materiais relacionados acima, para dar continuidade na instalação padronizada do ponto de captação. A falta destes materiais pode acarretar suspenção e perca do contrato de fornecimento vigente.

4. DETALHES DO PONTO DE CAPTAÇÃO

| Foto 1: Ponto de captação na Estaca {{ ESTACA }} — Lado: {{ LADO }}. | Foto 2: Ponto de captação na Estaca {{ ESTACA }} — Lado: {{ LADO }}. |
| --- | --- |

Sertânia - PE, ______ de ________________ de 2026.

_______________________________

_______________________________

PROPRIETÁRIO(A)

{{ PROPRIETARIO }}

RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO

CPISF